## Slide 1
APROVECHAMIENTO
SUSTENTABLE
DE
ENERGÍA
ISO 50001:2011

## Slide 2
DIAGNÓSTICO DE ENERGÍA
  REDUCCIÓN CONSUMO DE ENERGÍA
    USO EFICIENTE DE ENERGÍA
      USO DE TECNOLOGÍA DISPONIBLE
        CONSUMO DE ENERGÍA LIMPIA
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE ENERGÍA
ESTRATEGIA GLOBAL

## Slide 3
DIAGNÓSTICO DE ENERGÍA
ISO 50001
  REDUCCIÓN CONSUMO DE ENERGÍA
  USO EFICIENTE DE ENERGÍA
  USO DE TECNOLOGÍA DISPONIBLE
  CONSUMO DE ENERGÍA LIMPIA
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE ENERGÍA
ESTRATEGIA GLOBAL

## Slide 4
DIAGNOSTICO DE ENERGÍA
PERFIL ENERGÉTICO
ESTRATEGIA GENERAL
ISO 50001: USO EFICIENTE DE ENERGÍA
REDUCIR DESPERDICIO
USO DE TECNOLOGÍA
EQUIPOS EFICIENTES
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE ENERGÍA
ESTRATEGIA GLOBAL
USO DE ENERGÍA LIMPIA
APROVECHAMIENTO
SUSTENTABLE
DE
ENERGÍA
EVALUACIÓN DE DESMPEÑO ENERGÉTICO

## Slide 5
PRELIMINARES
  1.Determinar la situación actual del consumo de energía mediante un Diagnóstico de Energía
  2. Identificar áreas de oportunidad para lograr reducción de consumos
  3. Presentar alternativas de mejoras, con análisis costo beneficio
B. OBJETIVOS
  4. Establecer objetivos
  5. Definir si se ceritifcará o solo será un Sistema Interno
C. SISTEMA
  Desarrollar el sistema de acuerdo a PDCA
  Seguimiento de Mejora Contínua
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE ENERGÍA.
NORMA ISO 50001. ETAPAS

## Slide 6
DIAGNÓSTICO ENERGÍA / AUDITORIA ENERGÉTICA
Evaluación y determinación de consumos actuales de energía
Elaboración de perfil de consumo
Revisión física de instalaciones, polaridades, tierra, aislamientos
Identificación de puntos calientes
Identificación de equipos / circuitos de consumos mayores
Determinación de áreas de oportunidad
Generación de estrategia
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE ENERGÍA

## Slide 7
ÁREAS DE OPORTUNIDAD
  Evaluación general de cargas actuales y determinación de reducciones
  Correcta selección de tarifa eléctrica
  Seccionamiento de áreas y reducción de desperdicios
  Determinación de horarios de uso y disponibilidad
  Mejores prácticas
  Aprovechamiento de recursos
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE ENERGÍA

## Slide 8
ALTERNATIVAS
Utilización tecnología de última generación:
  Iluminación Led
  Impermeabilización y aislamientos eficientes
  Motores de alta eficiencia
  Aire acondicionado Inverter – Factor SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio)
  Aprovechamiento de aguas residuales y pluviales
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE ENERGÍA

## Slide 9
ALTERNATIVAS
Consumo de energía limpia:
  Autogeneración local: paneles solares, calentadores solares
  Planta de generación gas natural
  Adquisición de bonos de energía limpia
Cogeneración
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE ENERGÍA

## Slide 10
OBJETIVOS
Establecimiento de objetivos:
    Reducción de consumos
    Ahorro de Energía
    Reducción costo
    Reducción de generación de gases invernadero
Campaña de cambio de hábitos y buenas prácticas
Programa de aplicación
Programa de inversión y recuperación
Certificación
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE ENERGÍA

## Slide 11
SISTEMA
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE ENERGÍA
Evaluación de Desempeño Energético / Revisión Energética
PLAN
DO
CHECK
ACT
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ENERGÉ-
TICO/REVISIÓN ENERGÉTICA
Desarrollo e Implantación de Sistema ISO 50001

## Slide 12
APROVECHAMIENTO
SUSTENTABLE
DE
ENERGÍA
MONTE ALBAN 126 – 108. NARVARTE PONIENTE. CDMX
(55) 6730-2561 ; 55 2427 7653